**Одобрена с Решение № 411/19.11.2024 г.**

**на Изпълнителния Директор на**

**УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София**

###### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

###### за избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“

1. **Наименование и предмет на процедурата:**

Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“.

1. Обект на конкурса / Обект на застраховане - Медицинска апаратура, включително системно-операционните програми, при условие, че същата е готова за експлоатация (преминала е изпитателен режим) и се изполва. Застрахователното покритие включва и щети върху носителите на информация и допълнителни разходи. Описание на застрахованото имущество:

* Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“.

Предложеното за застраховане електронно оборудване на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е предоставено чрез целеви заем от Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, съгласно договор за проектно финансиране чрез предоставяне на заем № 12 от 28.01.2015г., предвид което ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА за Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“ Е: Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, ЕИК 202033232.

* Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца.

1. **Застрахователна сума -** Застрахователната сума се определя в ЕВРО на база възстановителната стойност на застрахованото оборудване.
2. **Срок на застрахователните полици:** сключват се за 12 /дванадесет/ месеца, с начало от 00:00 часа на 06.12.2024 г. до 24:00 часа на 05.12.2025г.
3. **Ретроактивно покритие /пълно покритие съгласно условията на поръчката/:** от 00:00 часа на 02.12.2024 г. до началото на сключения застрахователен договор.
4. **Място на изпълнение на поръчката:** Сградите на УМБАЛ Св. Иван Рилски находящи се в гр. София, бул. Академик Иван Е. Гешов № 15 и Урвич № 13, като за целта застраховките да бъдат валидни на територията на Р. България.
5. **Самоучастие не се прилага.**
6. **Стойност на предложеното за застраховане имущество:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид актив | Възстановителна стойност |
|  | **Машини и съоръжения в т.ч.** | |
| 1 | Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“ | 7 714 119 ЕUR |
| 2 | Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца. | 36 138 EUR |
|  | **Общо:** | **7 750 257 EUR** |

1. Начална цена на застрахователната премия: 11 000 лв., с включен 2% ДЗП.
2. **Изисквания към участниците:**

Участниците в конкурса задължително трябва да отговарят на следните условия и изисквания, залегнали и в конкурсната документация, представляваща неразделна част от настоящото Решение:

1. **Общи изисквания към участниците:**

1.1. Участниците в конкурса задължително трябва да са регистрирани като търговци, да не са обявени в несъстоятелност или да не са в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация.

1.2. Участниците в конкурса трябва да притежават лиценз за извършване на дейност по застраховане и да са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финаносв надзор (ЗКФН). Лиценза за извършване на дейност по застраховане трябва да включва застраховката, предмет на настоящия конкурс. Участник, установен в друга държава трябва да притежана еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен. Участници в конкурса могат да са и лица по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Кодекса на застраховането (КЗ).

В случай че участник получил лиценз за застраховане в друга държава членка и извършващ дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги (застраховател от друга държава членка), бъде определен за изпълнител, за него следва да са изпълнени относимите специфични изискванията на чл. 48 – 51 от Кодекса на застраховането и да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията за финансов надзор, включващ застраховката предмет на конкурсната процедура или еквивалентен документ.

1.3. Всеки участник може да представи само едно ценово предложение за обекта на конкурса. Ценовото предложение трябва да е за всички апарати обект на конкурса.

1. **Специални условия към участниците:**

2.1. Обхватът на покритите рискове е на база “всички рискове” /кражба чрез взлом – изключен риск/ и включва:

* Покрита е всяка материална загуба, повреда или разноски, които не са изрично изключени, на стационарно и мобилно оборудване, намиращо се в обекта на застраховане, и тази загуба или повреда е възникнала от:
* Неочаквано, непредвидено събитие, при което застрахованото оборудване не може да изпълнява повече функцията си по предназначение;
* Технология: грешки в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия; индукция от електрически ток в преносната мрежа, свръхнапрежение, непряко попадение на мълния; късо съединение.
* Грешна операторска работа или липса на умение за работа със съоръженията, недоглеждане от страна на операторите;
* Грешки в монтирането и дефекти в материала.
* Действия на човека: небрежност, неправилно използване или некомпетентностопанисване на застрахованото оборудване; експлоатационни грешки, злоумишлени действия на трети лица;
* Пожар: с или без пламък; всички видове експлозии, имплозия; пряк удар на мълния; падане на пилотирано тяло, както и щети, причинени от гасене, разрушаване, разчистване по време на тези събития.
* Вода: изтичане на водопроводна вода; наводнение; дъждовна вода; топене на сняг и лед; влага, пара, корозия, измръзване при непредвидими обстоятелства;
* Природни бедствия: буря, ураган; градушка, лавина, свличане на земни маси; наводнение, земетресение;
* Вреди покрити по силата на гаранция на производителя или фирмата извършила монтажа на оборудването не подлежат на обезщетение.
* Застрахователя ще покрива риска земетресение и за електронно-лъчевите тръби
* Покритието по полицата е валидно за софтуера, но не покрива външни носители на данни, както и разходи за възстановяване на информация (бази данни).

В случай, че участник не покрива горепосочените минимални изискуеми рискове от Възложителя офертата му не се разглежда.

2.2. Участниците трябва да разполагат с осигурена презастрахователна програма съобразена с финансовите им възможности и с размера на поетите рискове.

1. **Критерий за оценяване на офертите и класиране на участниците:** „Най-ниска цена“, представляваща най-нисък размер на застрахователна премия, с включени отстъпки и преференциални условия.
2. **Място, начин и срок на получаване на конкурсната документация. Място и срок за подаване на предложения от участниците.**
3. Конкурсната документация е безплатна и може да бъде свалена от интернет страницата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД: www.rilski.com
4. Желаещите да участват в конкурса подават своите предложения в отдел „Деловодство” на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 1, в срок до 16:00 часа на 14-тия ден от по-късното събитие на публикуването на решението за настоящия конкурс по т. 11 от Правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП на интернет страницата на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД и на интернет страницата на [Агенцията за публичните предприятия и контрол](http://www.priv.government.bg/). Ако 14-тият ден е неработен – срокът за внасяне на предложения (оферти), респективно, на провеждане на конкурса, изтича в първия следващ работен ден.
5. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите предложения за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
6. **Време и начин за оглед на обекта:**

Всеки участник в конкурсната процедура има право да извърши оглед на обектите по нея, както и да получи информация във връзка с изготвяне на предложение за участие в конкурса. Оглед на обектите и получаване на информация може да се извършва всеки работен ден след предварително съгласуване с началник отдел „Сигурност“, тел.: 0888 728 196, до 12:00 часа на деня, предхождащ деня, в който желаят да извършат оглед. Огледът се извършва в присъствието на представител на болницата.

С цел формиране на ценови оферти, Дружеството предоставя на участниците в конкурсната процедура техническа спецификация на обектите, предмет на настоящия конкурс, която е част от конкурсната документация.

1. **Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите.**

Участниците в конкурса задължително следва да приложат към предложението си следните документи:

1. Представяне на участника, изготвено по образец – Приложение № 2, представляващ част от конкурсната документация;
2. Оферта, изготвена по образец – Приложение № 3, представляваща част от конкурсната документация;
3. Предложение за изпълнение по образец – Приложение № 4, с приложени към него:
   1. Декларация за осигурена презастрахователна програма по образец – Приложение № 5;
   2. Заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“ копия, подпис и печат на участника копия или оригинал на Общи и/или Специални условия на участника за конкретния вид застраховка;
4. Заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“ копия, подпис и печат на участника копия на удостоверения от Търговския регистър към Агенция по вписванията (издадени не по-късно от 1 /един/ месец преди крайната дата за подаване на оферти) за актуално състояние по търговската регистрация на участника, в т.ч., че участникът не е в процедура по ликвидация, както и че не е обявен в несъстоятелност или не е в производство по несъстоятелност;
5. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, копие от актуален лиценз за застраховане по смисъла на Кодекса за застраховане;
6. Нотариално заверено пълномощно, съдържащо изрично правата, с които е упълномощено лицето, в случай, че участникът се представлява от лице, различно от лицето/лицата с представителна власт съгласно търговската му регистрация.

Документите се поставят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, върху който се отбелязва: името на участника, името на упълномощеното лице (когато е приложимо), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и обекта на конкурса.

Предложението за участие се подава лично или чрез лицензиран пощенски оператор.

1. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) дни от крайният срок за представянето им.
2. Участниците поемат всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.
3. **Отварянето на предложенията на участниците** ще се извърши в 10:00 часа в деня, следващ деня, в който изтича срока за подаване на предложенията за участие, в кабинета на началник отдел „Обществени поръчки и мониторинг на договорите“ в УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД, ет.2,, бул. “Акад. Иван Гешов” №15.
4. **Допълнителна информация:**

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД си запазва възможността да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за издаване на застрахователна полица.

Непредставянето на някой от горепосочените документи и/или неизпълнение на някое от изискванията е основание съответният участник да не бъде допуснат до участие и съответно да не бъде включен в класирането.

1. Конкурсната комисия класира участниците по низходящ ред, като на първо място се класира участника предложил най-ниска цена.
2. Конкурсната комисия изготвя подробен Протокол за работата си, който съдържа и предложение до Изпълнителния директор на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД да определи участника, спечелил конкурса, съобразно класирането изготвено от комисията.
3. По преценка, Изпълнителният директор може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класирането и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.
4. Изпълнителният директор на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД издава Решение за обявяване на резултатите от конкурса.
5. Участниците се уведомяват писмено за приетото Решение за прекратяване на процедурата или съответно за приетото Решение за обявяване на резултатите от конкурса и за класирането им.
6. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договор, респективно - издаване на застрахователна полица.
7. В случай, че по вина на спечелилия конкурса участник, договора не бъде подписан и застрахователната полица не бъде издадена в срока, указан по реда на т. 6, за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат.
8. При изпълнение на застрахователните договори/полици се ползват услугите на КЗЦ „Булстар” ЕООД – лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ брокер по договор № У – 73/ 08.09.2021 г. с УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕАД.

*Приложние № 1*

*Образец*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА „ЗАСТРАХОВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД, СОФИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ“**

**ЗАСТРАХОВАНЕ НА ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО НА УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД.**

1. **Обект на застраховане -** Медицинска апаратура, включително системно-операционните програми, при условие, че същата е готова за експлоатация (преминала е изпитателен режим) и се изполва. Застрахователното покритие включва и щети върху носителите на информация и допълнителни разходи. Описание на застрахованото имущество:

* Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“

Предложеното за застраховане електронно оборудване на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е предоставено чрез целеви заем от Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, съгласно договор за проектно финансиране чрез предоставяне на заем № 12 от 28.01.2015г.

* Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца.

1. **Покрити рискове:** Покритието е на база “всички рискове” /кражба чрез взлом – изключен риск/:

* Покрита е всяка материална загуба, повреда или разноски, които не са изрично изключени, на стационарно и мобилно оборудване, намиращо се в обекта на застраховане, и тази загуба или повреда е възникнала от:
* Неочаквано, непредвидено събитие, при което застрахованото оборудване не може да изпълнява повече функцията си по предназначение;
* Технология: грешки в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия; индукция от електрически ток в преносната мрежа, свръхнапрежение, непряко попадение на мълния; късо съединение.
* Грешна операторска работа или липса на умение за работа със съоръженията, недоглеждане от страна на операторите;
* Грешки в монтирането и дефекти в материала.
* Действия на човека: небрежност, неправилно използване или некомпетентностопанисване на застрахованото оборудване; експлоатационни грешки, злоумишлени действия на трети лица;
* Пожар: с или без пламък; всички видове експлозии, имплозия; пряк удар на мълния; падане на пилотирано тяло, както и щети, причинени от гасене, разрушаване, разчистване по време на тези събития.
* Вода: изтичане на водопроводна вода; наводнение; дъждовна вода; топене на сняг и лед; влага, пара, корозия, измръзване при непредвидими обстоятелства;
* Природни бедствия: буря, ураган; градушка, лавина, свличане на земни маси; наводнение, земетресение;
* Вреди покрити по силата на гаранция на производителя или фирмата извършила монтажа на оборудването не подлежат на обезщетение.
* Застрахователя ще покрива риска земетресение и за електронно-лъчевите тръби
* Покритието по полицата е валидно за софтуера, но не покрива външни носители на данни, както и разходи за възстановяване на информация (бази данни).

**В случай, че участник не покрива горепосочените минимални, изискуеми рискове офертата му не се разглежда.**

1. **ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА** за Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“, **е: Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, ЕИК 202033232.**
2. **Застрахователна сума -** Застрахователната сума се определя в ЕВРО на база възстановителната стойност на застрахованото оборудване.
3. **Срок на застрахователните полици:** сключват се за 12 /дванадесет/ месеца, с начало от 00:00 часа на 06.12.2024 г. до 24:00 часа на 05.12.2025г.
4. **Ретроактивно покритие /пълно покритие съгласно условията на поръчката/**: от 00:00 часа на 02.12.2024 г. до началото на сключения застрахователен договор.
5. **Място на изпълнение на поръчката:** Сградите на УМБАЛ Св. Иван Рилски находящи се в гр. София, бул. Академик Иван Е. Гешов № 15 и Урвич № 13, като за целта застраховките да бъдат валидни на територията на Р. България.
6. **Самоучастие не се прилага.**
7. **Стойност на предложеното за застраховане имущество:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид актив | Възстановителна стойност |
|  | **Машини и съоръжения в т.ч.** | |
| 1 | Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“ | 7 714 119 ЕUR |
| 2 | Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца. | 36 138 EUR |
|  | **Общо:** | **7 750 257 EUR** |

**ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ**

1. **Технически показатели на Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“**

|  |  |
| --- | --- |
| № | технически и функционални характеристики |
|  | 1. Високоенергиен линеен ускорител с интегриран многолистен колиматор с висока разделителна способност. 2. Възможност за стабилност на електронните снопове, изравненост и симетрия на лъчевото поле съобразно изискванията на Наредба № 30 от 31.10.2005г. за условията и реда за осигуряване на лицата при медицинско облъчване и/или IEC60976/60977 или еквивалент.  3. Всички параметри, свързани с работата и безопасността на системата, които не са конкретизирани в тази техническа спецификация, отговарят на изискванията на следните международните стандарти: - IEC 60601-2-1 или еквивалент; - IEC 976 или еквивалент; - IEC 977 или еквивалент. |
| 1. | Система за управление на линеен ускорител |
| 1.1. | Интегрирана система за управление на дигитален линеен ускорител и многолистен колиматор. Експлоатационните параметри (като източник на радио честота, управление на лъча, многолистния колиматор, дозиметриятаи др.) да мониторирани, калибрирани и коригирани от клавиатурата на дигиталната конзола за управление. Всички горни функции са налични и дистанционно (по интернет мрежа) чрез експертния сервизен център на производителя, което да позволява дистанционно отстраняване на проблеми и отстраняване на дефекти. |
| 1.2. | Автоматично дистанционно наблюдение и известяване за проблеми в работатана системата на ускорителя. Системата за управление на линейния ускорител се конфигурира и да изпраща непрекъснато данни за работата на машината в експертен център. |
| 1.3. | Унифицирана конзола за управление и операторски интерфейс. Конзолата да включва ускорителя, многолистния колиматор, устройството за портално изобразяване, компютър-томографската система и системата за верификация. |
| 2. | Механични характеристики и индикатори |
| 2.1. | Разстояние източник-изоцентър: 100 см. |
| 2.2. | Асиметрична колимираща система. |
| 2.3. | Динамичен, многофункционален многолистен колиматор с висока разделителна способност за лъчелечение, стереотактично лъчелечение на тялото (SBRT) и стереотактична радиохирургия (SRS):  1. Максимален размер на полето: по-малък или равен на 40х40 см.  2. Минимален размер на полето: 0,5х0,5 см.  3. Възможност за разминаване на два съседни насрещни листа (interdigitation).  4. Брой листове: по-голям или равен на 120.  5. Точност на позициониране на листовете: по-малка или равна на ±1 мм.  6. Повторяемост на позициониране на листовете: ± 1 мм.  7. Скорост на движение на листовете: по-голяма или равна на 2,5 см/сек.  8. Средна утечка през листовете:по-малка от 3%.  9. Утечка между листовете: по-малка от 4%.  10. Резолюция на позиционирането на листовете: до 0,3 мм. |
| 2.4. | Диаметър на механичния изоцентър: по-малък или равен на 2,0 мм. |
| 2.5. | Обхват на ротация на рамото на уредбата: по-голям или равен на 360°(±180) с точност на позициониране ± 0,5.  Скорост на ротация на рамото на уредбата: от 0 до 12°/сек. |
| 2.6. | Колиматор: |
|  | 1. Обхват на ротация на колиматора на уредбата: по-голям или равен на 270°.  2. Скорост на ротация на колиматора: от 0 до 12°/сек. |
| 2.7. | Височина на готов под-изоцентър: по-малко или равно на 150 см. |
| 2.8. | Точност на механичния и лъчевия изоцентър: отклонение на радиационната лъчева ос с въртене наколиматора и рамото (гентри) ≤ 2 мм радиус. |
| 2.9. | Точност на механичния и лъчевия изоцентър и пациентна маса:отклонение на оста на изоцентрична ротация на масата от лъчевия изоцентър ≤ 2мм радиус. |
| 2.10. | 3D лазерна система в процедурното помещение за обозначаване на изоцентричната кординатна система. |
| 2.11. | Индикатор на светлинното поле, показващ разположението на лъчевото поле. |
| 2.12. | Големина на полусянката на границата на полето: по-малка от 9 мм. |
| 2.13. | Оформяне на снопа при стереотактична радиохирургия с малки полета чрез допълнителни стереотактични конични колиматори за малки области на облъчване. |
| 3. | Дозиметрични характеристики |
| 3.1. | Енергии на сноповете високоенергийно спирачно лъчение за конвенционални изравнени снопове:  1. Възможност за високоенергийно спирачно лъчение с до две (2) енергии: 6MV, 10MV.  2. Мощност на дозата високоенергийно спирачно лъчение за конвенционални изравнени снопове: максимум до 600 MU/мин. |
| 3.2. | Енергии на високоенергийно спирачно лъчение за стереотактични приложения:  1. До два снопа без изравнителен филтър с номинални енергии 6MV и 10MV.  2. Максималната мощност на дозата на високоенергийно спирачно лъчение за стереотактични приложения: максимум до 2500 MU/мин. |
| 3.3. | Високоенергийни електронни снопове:  1. Енергии на високоенергийни електронни снопове: до шест (6) енергии.  2. Дълбочина на 50% йонизация при референтни условия съгласно TRS 398.  3. Мощност на дозата при високоенергийни електронни снопове по-малка или равна на 1000 MU/мин. |
| 3.4. | Изравнеността на лъчевото поле за фотонните и електронни снопове да отговаря на препоръките на IEC976/977 или еквивалент. |
| 3.5. | Стабилността на лъчевото поле за фотонните и електронни снопове да отговаря на препоръките на IEC976/977 или еквивалент. |
| 4. | Дозиметрична система |
| 4.1. | Интегрирана система за мониториране на дозата. |
| 4.2. | Линейност / Пропорционалност: ±1% или ±1 MU/мин. |
| 4.3. | Повтаряемост / Възпроизводимост: ±1%. |
| 5. | Изоцентрична пациентна маса |
| 5.1. | Товароподемност: по-голяма или равна на 200 кг. |
| 5.2. | Провисване на пациентната маса: в съответствие с IEC 976/977 или еквивалент. |
| 5.3. | Горният плот е с ниска абсорбция, произведен от фиброкарбон подходящ за образно насочено лъчелечение (IGRT). |
| 5.4. | Масата е с IEC координатна система. |
| 5.5. | Показатели за позицията на пациентната маса: точност ±1mm и ±0,5° в целия обхват. |
| 5.6. | Дистанционна автоматична корекция на положението на пациента. |
| 5.7. | Масата позволява коригиране на положението на пациента в 6 (шест) измерения |
| 6. | Техники за лъчетерапия |
| 6.1. | Помощна система за задаване на положението.  Възможно е дистанционно, автоматично позициониране на рамото (гентри), колиматора, геометричните параметри на лъчевия сноп и изоцентричната ротация на масата спрямо позициите определени в предписанието за полето от командното помещение. |
| 6.2. | Възможно е конформална лъчетерапия с MLC. |
| 6.3. | Възможно е Step & Shoot модулирано по интензитет лъчелечение (S&S IMRT). |
| 6.4. | Възможно е динамично модулирано по интензитет лъчелечение (Dynamic IMRT). |
| 6.5. | Възможно е автоматично определяне на последователността на лъчите по време на конформална лъчетерапия и IMRT. |
| 6.6. | Възможна е стандартна ротационна лъчетерапия. |
| 6.7. | Възможна е динамична ротационна лъчетерапия. |
| 6.8. | Възможна е обемно модулирана ротационна лъчетерапия, VMAT (непрекъснато облъчване с единична и множество дъги). |
| 6.9. | Възможно е образно насочено лъчелечение (IGRT), стереотактично лъчелечение(SRT) и стереотактична радиохирургия(SRS). |
| 6.10. | Възможно е конформална лъчетерапия с многолистен колиматор. |
| 6.11. | Създава динамичен (виртуален) клин. |
| 7. | Образнонасочваща технология |
| 7.1. | MV електронно устройство за портално изобразяване (MV electronic portal imaging device (EPID):  1. Електронно устройство за портално изобразяване, което е в състояние да произвежда/генерира образи на анатомията на пациента, при всяка фотонна енергия.  2. Детекторна система: плосък детектор с матрица от АmSi.  3. Режими за набиране на образи: позволява режим на единичен образ, режим на двоен образ, режим на множествени образи и флуороскопски режим (движещи се образи).  4. IMRT поддръжка: позволява изобразяване в реално време на IMRT/VMAT облъчването с цел верификация на облъчването.  5. поддържа напълно автоматизирано, управлявано от компютър получаване на образи и подробни функции за анализ: регистрира по референтни образи по анатомия/структури, съответствие на шаблон, анотации, геометрични измервания и потвърждаване на образи. |
| 7.2. | Интегрирана киловолтова 3D (тримерна) томографска система за автоматично регистриране и корекция на положението на пациента. |
| 7.2.1. | Режими на изображение:  1. Поддържа режим на 2D (двумерно) киловолтово (kV) статично изображение.  2. Поддържа режим на 2D (двумерно) киловолтово (kV) флуороскопично изображение.  3. Поддържа режим на изобразяване 3D (тримерна) киловолтова (kV) компютър-томографска реконструкция с коничен сноп (CBCT).  4. Възможна е едновременна в един цикъл реконструкция по време на набирането на образите. |
| 7.2.2. | Режими на образно регистриране:  1. Поддържа 2D – 2D (двумерно) стереоскопично регистриране, комбиниращо киловолтови (kV) и мегаволтови (MV) образи.  2. Поддържа режим на 3D – 3D (тримерно) киловолтово (kV) томографско регистриране.  3. Поддържа режим на двойно регистриране – едновременнорегистриране на анатомията на пациента в две независими обемни области. |
| 7.3 | Образно насочено лъчелечение: общата клинична точност е по-малка или равна на 1 мм (RMS). |
| 7.4. | Оптически скенер за 3D (тримерни) повърхностите на пациента:  1. Пълно обхваща повърхността на тялото на пациента: възможно е непрекъснато заснемане и реконструкция в реално време.  2. Позволява задаване и позициониране на пациента:  - Настоящата повърхност на пациента се сравнява със записаното изображение на референтната настройка в реално време;  -Позиционните грешки и промяната в масата се изпращат на системата за управление на масата, което позволява автоматична настройка.  3. Позволява непрекъснато наблюдене на пациента по време на облъчването: всички движения извън заложените от клинициста допустими отклонения задействат аларма и спират лъча, докато пациентът отново е в рамките на зададения толеранс. |
| 8. | Система за имобилизация на пациента |
| 8.1. | Конвенционален комплект за имобилизация на пациента. |
| 8.2. | Стереотактична система за имобилизация на пациента:  1. Специфична за пациента краниална имобилизация за образно насочени стереотактично лъчелечение/ стереотактична радиохирургия (SRT/SRS).  2. Позициониране и имобилизация на пациента при извънкраниални (тяло) образно насочени стереотактични облъчвания.  3. Интегрирано, индексирано позициониране на пациента, което осигурява точно, прецизно и възпроизводимо установяване на положението на пациента. |
| 9. | Система за компенсиране на дихателни движения |
|  |  |
| 10. | Стереотактичнасистема за планиране на лъчелечението напълно базирана на многолистен колиматор и коничен сноп |
| 10.1. | Работни станции за планиране – брой по преценка, напълно лицензирани за планиране на лъчелечение съгласно следните спецификации:  1. Поддържа дистанционно планиране и разпределение на планирането.  2. Поддържа интегрирано, симулационно приложение за контуриране, насочване на лъча, определяне на блокове/портове и дигитално- реконструирани образи (DRR) в реално време.  3. Поддържа планиране чрез шаблони.  4. Поддържа пълна DICOM свързаност за импорт и експорт на образи, дозови планове, регистраране и др.  5. Позволява преглед на множество планове с добавяне и изваждане на планове и интегриран статистически анализ на хистограми доза-обем (DVH), профили и др.  6. Поддържа напълно интегрирано сливане на CT със CT/MR/PET/NM образи за CT симулация или използването им за планиране на лъчелечението.  7. Поддържа планираниране на конвенционална 3D-Конформална лъчетерапия.  8. Поддържа планиране на лъчелечение с модулиран интензитет посредством оптимизация на формата на сегмента и оптимизация на теглото на сноповете.  9. Позволява планиране на модулирана по обем ротационна терапия (VMAT) едновременно чрез единични/множество дъги с множество ротации или множество некопланарни дъги.  10. Поддържа множество целеви функции: радиобиологични (EUD за последователни и паралелни органи) и физически (базирани на параметрични ограничения заотношението доза-обем).  11. Притежава възможности за планиране с множество изоцентри.  12. Поддържа различни алгоритми за изчисляване на дозното разпределение.  13. Позволява планиране на фотонни снопове без изравнителен филтър с висока мощност на дозата за IMRT, VMAT и SBRT планове и облъчване.  14. Поддържа различни производители на линейни ускорители и многолистни колиматори, включително VMAT. |
| 11. | Верификационна и онкологична информационна система с оптимален брой работни станции |
| 11.1. | Осигурява всички функционалности при верификация и създаване на записи при образно насочено лъчелечение, Стереотактично лъчелечение (SRT) и Стереотактична радиохирургия (SRS). |
| 11.2. | Верификационната система може да се свързва с всички производители на линейни ускорители в болницата и техните технологии като MLC, EPID, IMRT, VMAT, IGRT. |
| 11.3. | Има възможност да добавя контролни полета към пациентния план за проверка от физиците. |
| 11.4. | Базираната на сървър-клиент система позволява достъп до данните на пациента от компютър в отделението. |
| 11.5. | Има отношение към клиничната информация и нуждите на мениджмънта, покриващи целия спектър на онкологичните грижи в клиниката. |
| 11.6. | Система за електронен медицински запис (EMR) в онкологията с включване на образи и обща пациентна база данни. |
| 11.7. | Поддържа он-лайн и оф-лайн образно насочено лъчелечение (IGRT), включително всички инструменти за регистриране и анализ. |
| 11.8. | В състояние е да приема планове от всяка система за планиране на лъчелечението и CT-симулатори. |
| 11.9. | Режимът контрол на качеството валидира дозиметричния план за облъчване преди началото на облъчването. |
| 11.10. | Предоставя статистически, изчислителни и аналитични средства за всички процедури, извършвани в клиниката и представя стандартни и персонализирани отчети. |
| 12. | Дозиметрия и комплект за осигуряване на качеството за стереотактично лъчелечение/ стереотактична радиохирургия (SRT/SRS) |
| 12.1. | Моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчеви снопове, съдържащ:  1. Воден резервоар от плексиглас (PMMA).  2. Устройство за позициониране с предвижване.  3. Придвижващ механизъм.  4. Възпроизводимост на позициониращият механизъм под 0,5 мм.  5. Количка с повдигащ механизъм за позициониране на водния фантом.  6. Воден резервоар с помпа за съхранение на водата.  7. Двуканален електрометър, подходящ за абсолютна и относителна дозиметрия в лъчелечението.  8. Необходимите за работа на фантома кабели и електроника.  9. Софтуер за изпълнение на относителни и абсолютни измервания на характеристиките на лъчевите снопове и за анализ на данните.  10. Система за прецизно позициниране на всички предлагани йонизационни камери и детектори във водният фантом.  11.Компютърърна система за нормална работа на фантома и предлаганият софтуер към него. |
| 12.2. | Пълен набор йонизационни камери, пълни аксесоари (държатели за воден фантом и равновесни шапки за 60Co гама лъчи и 6 и 10 MV спирачно лъчение) и сертификати за калибриране в погълната доза във вода за 60Со:  1. Радиоактивен източик (стандарт за проверка на предлаганата дозиметрична система).  2. Удължителен кабел 20 м.  3. Статив за закрепване на йонизационните камери при измервания във въздух. |
| 12.3. | Еталонен дозиметър, подходящ за вторичен стандарт, с висок клас на точност за абсолютна дозиметрия съгласно IEC 60731 или еквивалентен, със сертификат за калибровка. |
| 12.4. | Измервателна система за 3D проверка на планове при IMRT / VMAT лечение:  1.Устройството трябва се състои от йонизационни камери или диодни детектори, подредени в матрица.  2.Устройството може да верифицира планове за високотехнологично лъчелечение (IMRT и VMAT).  3.Устройството може да извършва проверки за контрол на качеството на ускорителя – (флатнес и симетрия на полето).  4.Системата може да анализира резултатите чрез собствен софтуер и да сравнява резултатите със стойностите на дозното разпределение и DVH (dose volume histogram) осигурени от TPS системата.  5.Компютърърна система за нормална работа на фантома и предлагания софтуер към него. |
| 12.5. | Филмова дозиметрия:  1. Софтуер за анализ на филми.  2. Скенер за филми, подходящ за филмова дозиметрия.  3. Конфигурацията включва софтуер за изпълнение на филмова дозиметрия.  4. Гафхромни филми. |
| 12.6. | Фантом за осигуряване на качеството при стереотактична радиохирургия: позволява измерване с йонизационна камера или детектор в различни точки от фантома; поставка на фантома към масата на ускорителя. |
| 12.7. | Водноеквивалентен твърд фантомен комплект. |
| 12.8. | Измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки на линеен ускорител. |
| 12.9. | Winston-Lutz фантом или еквивалент. |
| 12.10. | LasVegasфантом или еквивалент. |
| 12.11. | Фантом за контрол на качеството при CBCT. |
| 12.12. | Фантом за контрол на качеството на автоматичното движение на пациентната маса. |
| 13. | Допълнителни приспособления |
| 13.1. | Лазери за 3D позициониране на пациента, включително и откъм гърба (back pointer). |
| 13.2. | Разговорно устройство за връзка между командното и процедурното помещения. |
| 13.3. | Телевизионна система за наблюдение на пациента по време на облъчване. |
| 13.4. | Токозахранващо устройство UPS, поддържащо системите минимум 10 мин при спиране на централното токозахранване. |
| 14. | Обучение и клинична поддръжка |
| 14.1. | Обучението на място покрива предложената конфигурация:  - Обща продължителност на отделни модули: 15-20 дни;  - Участници: до 5-6 души (лекари, физиции, медицински лаборанти и рентгенови лаборанти). |
| 14.2. | Усъвършенствано планиране, свързано с IMRT/VMAT:  - Обучение на място/при производителя;  - Обща продължителност: една седмица;  - Участници: двама физици. |
| 14.3. | IGRT клинично обучение:  - Проведено във водеща клиника с дългогодишен опит;  - Продължителност: 3 дни;  - Участници: един лекар и един физик. |
| 14.4. | IMRT/VMAT клинично обучение:  - Проведено във водеща клиника с дългогодишен опит;  - Продължителност: 3 дни;  - Участници: един лекар и един физик. |
| 14.5. | Стереотактична лъчетерапия клинично обучение:  - Проведено във водеща клиника с дългогодишен опит;  - Продължителност: 4-5 дни;  - Участници: един лекар и един физик. |
| 14.6. | Специализирана поддръжка на място по време на стартиране на клиничните приложения на стереотактично лъчелечение/стереотактична радиохирургия (SRT/SRS). Екип от експерт физик и при нужда един консултиращ лекар присъстват на място, за да подкрепят/подпомогнат пряко възложителя при клиничния старт. Няколко случая на пациенти да бъдат обсъдени/планирани и облъчени заедно с екипа в болничното заведението. Продължителност: според необходимостта. |
| 14.7. | Специализирана поддръжка на място по време на стартиране на клиничните приложения използващи IMRT/VMAT.Екип от един експерт физик и един при нужда консултиращ лекар присъстват на място, за да подкрепят/подпомогнат пряко възложителя при клиничния старт. Няколко случая на пациенти да бъдат обсъдени/планирани и облъчени заедно с екипа в болничното заведението. Продължителност: според необходимостта. |

1. **Технически показатели на Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца - *64 канален апарат за видео мониториране камера с фул ейч ди резолюзия, инфрачервена камера възможност за дистанционна работа на системата извън помещението за мониториране.***

*Приложние № 2*

*Образец*

**Представяне на участника:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ  (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище/постоянен адрес: | |
| –  пощенски код, населено място: |  |
| –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: | |
| –  пощенски код, населено място: |  |
| –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| *(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)* | |
| Банкова сметка Банка: BIC:  IBAN: | |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (*невярното се зачертава*) от следните лица:: | |
| Трите имена, ЕГН |  |
|  |

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

*Приложние № 3*

*Образец*

**До УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД**

**О Ф Е Р Т А**

След като внимателно се запознах със съдържанието на конкурсната документация за избор „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“, и след като се запозна с условията за участие, съгласно одобрената документация, приемам, представлявания от мен участник да изпълни „Застраховане на на движимо имущество - медицинска апаратура, на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“ за посочения в конкурсната документация срок и съгласно изискванията поставени в нея, като предоставям на вниманието Ви следното ценово предложение:

1. Предлагам да изпълним поръчката при следните цени на услугите, валидни за целия срок за изпълнение на застраховката, както следва:

1.1. За “Застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“ на Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“ цена на застрахователна премия .................. лв. (словом........................) с включен данък ДЗП 2% върху застрахователната премия, в полза на Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, с ЕИК 202033232. Застрахователната премия е платима на 4 равни вноски.

1.2. За “Застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“ на Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца цена на застрахователна премия .................. лв. (словом........................) с включен данък ДЗП 2% върху застрахователната премия. Застрахователната премия е платима на 4 равни вноски.

1.3. ОБЩА застрахователна премия .................. лв. (словом........................) с включен данък ДЗП 2% върху застрахователната премия.

1. Самоучастие: не се прилага.
2. При изготвяне на ценовото си предложение сме спазвали изискванията на конкурсната документация.
3. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
4. Предлагам заплащането на дължимата застрахователна премия да бъде извършено .................................................................................................................................... .
5. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до ......................................... г.

До подписването на договор, това Предложение заедно с известие от Ваша страна за възлагане на договор формират обвързващо споразумение между двете страни.

С настоящето потвърждавам съгласието си с условията, записани в конкурсната документация.

**…………………………../ДАТА/ Подпис:**

**-----------------------------------**

**Име и длъжност:**

**-----------------------------------**

**Име на кандидата**

*Приложение № 4*

*Образец*

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**за изпълнение**

**за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“**

**Възложител:** УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД

**Наименование на участника:** ............................................................................................................

**Правно-организационна форма на участника:** .............................................................................

*(търговско дружество или обединения или др. правна форма)*

**Седалище по регистрация:** .....................................................................................................................

*(държава, град, пощенски код, улица, .№)*

**ЕИК:** ....................................

**Точен адрес за кореспонденция:** ................................................................................................

*(държава, град, пощенски код, улица, .№)*

**Обслужваща банка** …………………………………………, **клон** ........……………….……..

**Телефонен номер:** ............................................................................................................................................

**Факс номер:** .......................................................... е-mail.......................................................

**Лице за контакти:** ........................................................................................................................................

**Уважаеми госпожи и господа,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в конкурса, получаването на които потвърждавам с настоящото, удостоверявам и потвърждавам, че представлявания от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“. С настоящото техническо предложение заявяваме, че ако бъде избран за Изпълнител ще изпълним услугите при спазване на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и при следните условия:

1. Поемам ангажимент да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация, неразделна част от конкурсната документация.

2. Поемам ангажимент да изпълняваме поръчката за срок от 12 месеца, считано от влизане в сила на застрахователната полица, с начало на действие от 00:00 часа на 06.12.2024г. до 24:00 часа на 05.12.2025г., с включено ретроактивно покритие от 00:00 часа на 02.12.2024 г. до началото на сключения застрахователен договор.

3. В случай на отпадане на необходимостта от застраховане на част от имуществото, предлагам следната опция за възстановяване на сумата за платената застрахователна премия от УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕАД, пропорционално на изтеклия застрахователен период, без да се правят допълнителни удръжки или да се дължат неустойки от страна на застрахования - УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕАД:

- ....................................................................................................................................;

- ......................................................................................................................................;

4. Предлагам заплащане на застрахователното обезщетение в рамките до ............................ (..........................) календарни дни.

5. Поемам ангажимент да изпълним настоящата поръчка качествено и в съответствие с изискванията Ви, заложени в документацията за участие.

6. С настоящото предложение приемам изцяло условията, без резерви или ограничения в тяхната цялост.

Декларирам, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията, посочени в конкурсната документацията за участие в процедурата.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е съгласно оферирната в настоящия конкурс.

Декларирам, че ако предложението ни бъде прието, ще изпълним поръчката в посочения от нас срок, който ще бъде заложен/посочен в застрахователната полица.

Декларирам, че не се предвижда самоучастие на Възложителя при определяне на обезщетенията по застраховките в съответствие с конкурсните условия, за която съм внесъл оферта за участие.

Място на изпълнение на поръчката: сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 и ул. „Урвич“ № 13.

Срок и начин на плащане: на четири равни вноски след издаване на застрахователна полица и представяне на финансов документ/дебитно писмо.

Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от 00:00 часа на 06.12.2024 г. до 24:00 часа на 05.12.2025 г., с включено ретроактивно покритие от 00:00 часа на 02.12.2024г. до началото на сключения застрахователен договор.

Срок на валидност на офертата: .............. (.............................) дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам съгласието си за обработка на лични данни:

7.1. Декларирам съгласието си личните ми данни, подадени във връзка с горепосочения конкурс да бъдат обработвани от УМБАЛ “Св. Иван Рилси“ ЕАД.

7.2. Запознат съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

7.3. Декларирам, че ми е предоставена следната информация, свързана със събирането на лични данни:

* 1. УМБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕАД е администратор на лични данни. Координати за връзка: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, тел. 02/ 851 08 14; факс: 02/ 851 93 09; електронна поща: [admin@rilski.com](mailto:admin@rilski.com); интернет страница: www.rilski.com.
  2. Целта на обработването на личните данни е провеждането и възлагането на настоящия конкурс.
  3. Запознат съм, че:
     1. Срокът за обработка на личните данни за целите на настоящия конкурс поръчка е 5 (пет) години, считано от датата на приключване на изпълнение на затраховката или от датата на прекратяване на същата;
     2. Имам право да изискам от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на личните ми данни, и право да направя възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
     3. Имам право на жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Център за информация и контакти - тел. 02/9153 518; електронна поща: [kzld@cpdp.bg](mailto:kzld@cpdp.bg); интернет страница: [www.cpdp.bg](https://www.cpdp.bg/). Информация за подаване на жалби: <https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6> );

Приложение:

1. Общи и/или Специални условия на участника за конкретния вид застраховка;
2. Декларация за осигурена презастрахователна програм.

**Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. Подпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(имe, длъжност и подпис на***

***представляващия участник****)*

*Приложение № 5*

*Образец*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Долуподписаният/ната.........................................…………............................................................................,ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на …….….……….………. г. от …………………..………………………, в качеството си на ………………………... (*посочете длъжността*) на ............................................................................ *(посочете наименованието на участника, когато същият не е обединение или на дружеството – член на обединение/консорциум - участник в процедурата)*

ЕИК ….……………….................., със седалище и адрес на управление ......................................................................, в качеството ми на участник в конкурс за избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

Застрахователно дружество ................................... разполага с осигурена презастрахователна програма съобразена с финансовите ни възможности и с размера на поетите рискове.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. Подпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(имe, длъжност и подпис на***

***представляващия участник****)*

*Приложение № 6*

*Образец*

# Д О Г О В О Р

Днес, [*дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг*], в [*място на сключване на договора*], между:

1. **УМБАЛ“Св. Иван Рилски” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000715054 и идентификационен номер по ЗДДС: BG 000715054, представлявано от д-р Николай Стоилов, дм –изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ /застрахован/щ/**, от една страна

и

2. ....................................................................…………………...…със седалище и адрес:…………………………………...............................………………………………

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) …….:…………….., представлявано от ………………………………......., наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“,

След проведен конкурс на основание чл. 29, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т. 11 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващи Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение № 411/19.11.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,

се сключи този договор („**Договора**/**Договорът**“) за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя срещу платена застрахователна премия и при условията на този Договор застрахователни услуги по застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“, наричана за краткост „Услугата“, съгласно Кодекса на застраховането, Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и подобренията им, посочени в неговата оферта, съгласно изискванията на конкурсната документация и техническата спецификация, при настъпили на територията на Република България застрахователни събития, за следната медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София:

* Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“.

Електронното оборудване на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е предоставено чрез целеви заем от Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, съгласно договор за проектно финансиране чрез предоставяне на заем № 12 от 28.01.2015г., предвид което ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА за Система за лъчехирургия, вкл. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed“ Е: Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, ЕИК 202033232.

* Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране при деца.

**(2)** Издадените полици, респективно застраховките - предмет на настоящия договор, са с включено ретроактивно покритие: от 00:00 часа на 02.12.2024 г.

**(3)** Услугите по ал. 1 се предоставят при условията на Кодекса на застраховането, съгласно техническата спецификация, предложението и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (представляващи неразделна част към настоящия договор).

**Чл. 2. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугата при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Решение № 411/19.11.2024 г. за откриване на конкурс на основание чл. 29, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и конкурсната документация, както и при всички общи и специални условия, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговото предложение и оферта, представляващи неразделна част от настоящия договор. При противоречие между Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложими са изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно конкурсната документация.

**(2)** В изпълнение на задължението си по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде отделни застрахователни полици на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“ за посочената в чл. 1 медицинска апаратура и при условията разписани в чл. 1.

**(3)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава да поеме определените в конкурсната документация рискове срещу плащане на застрахователна премия и при настъпване застрахователно събитие да заплати на застрахованите лица застрахователно обезщетение.

**(4)** Застраховането се извършва съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкурсната документация, включително техническата спецификация и предложението за изпълнение на поръчката, като в полиците се включват всички условия, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата и предложението му, които са неразделна част от настоящия договор.

**ІI. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие, както следва:

* ***Застрахователните полици се издават за срок от 12 месеца, считано от 00:00 часа на 06.12.2024 г. до 24:00 часа на 05.12.2025 г., с включено ретроактивно покритие: от 00:00 часа на 02.12.2024 г. (съгласно условията на конкурсната документация).***

**Чл. 5.(1)** Срокът за изпълнение на Услугите е съгласно посочения в чл. 4 от настоящия договор и издадените застрахователни полици.

**(2)** Място на изпълнение на поръчката са сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № № 15 и ул. „Урвич“ № 13.

**(3)** Предаването на застрахователните полици (Сертификати или добавъци) се извършва на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15.

**ІІI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.**

**Чл. 6.(1)** За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща застрахователна премия в размер на ……… (…………………………) лева, с вкл. данък по ЗДЗП, наричана по-нататък „**Цената**“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

**(2)** В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(3)** Застрахователната премия по настоящия договор е фиксирана в Ценовото предложение за времето на изпълнение на Договора и не подлежаи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор.

**Чл. 7.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща Сумата, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор на четири равни вноски, разпределена по тримесечия за едногодишния срок на застрахователния договор след представяне на застрахователната полица, съобразно договора и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Първата вноска следва да се заплати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 7 /седем/ работни дни от представяне на застрахователната полица и финансов документ, а последващите тримесечни вноски в 5-дневен срок от представяне на дебитно писмо/финансов документ.

**Чл. 8.** Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. Издадена от страна на Изпълнителя валидна застрахователна полица за съответния тип застраховка.

2. Финансов документ/ дебитно писмо за дължимата сума за съответната застраховка, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 9. (1)** Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: […………………………….]

BIC: […………………………….]

IBAN: […………………………….].

**(2)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл. 10.(1)** Основание за изплащане на застрахователно обезщетение е възникване на застрахователно събитие.

**(2)** При възникване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

**(3)** Заплащането на застрахователното обезщетение се извършва врамките на 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, доказващи претенцията по основание и размер считано от датата на представяне на всички необходими документи.

**(4)** Плащането на застрахователното обезщетение се извършва чрез банков превод по допълнително посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка.

**IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 11.** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

**Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1.да получи възнаграждение /дължимите застрахователни премии/ в размера, сроковете и при условията по чл. 6-10 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

**Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. Да предоставя цялостна и пълна застрахователна услуга за конкретния вид застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорения срок и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията, и при спазване на действащото българско законодателство.
2. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
5. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в правния си статут.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на застраховател се задължава да изготви застрахователна полица, като последната ще обвързва и задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (застраховател) да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователното обезщетение в съответствие с вида застраховка.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава оригинал на застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Всяко застрахователно обезщетение се определя на база представени документи и общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изплаща дължимите застрахователни обезщетения до 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, доказващи претенцията по основание и размер, считано от датата на представяне на всички необходими документи.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните, оформени като приложения към настоящия договор и информацията, получена при или по повод изпълнение на договора, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет на този договор, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и/или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно и в срокове, съгласно условията на настоящия договор.

**Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. Да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор.
4. Да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие, при спазване изискванията на настоящия договор.
5. Да изисква документи, изготвени от него и предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да му бъдат върнати след изтичане срока на действие на договора.

**Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователната премия, в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
2. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
3. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това и е необходимо за осъществяване предмета на договор.

**V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 16.** Предаването на изпълнението на Услугите се документира и осъществява с приемането от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на валидна застрахователна полица за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“.

**Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и изпълнението става безполезено за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** В случай на констатирани недостатъци, несъответствия, отклонения, грешки и/или неточности в изпълнението, те се описват в констативен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 18.(1)** При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 10% (десет процента) от цената на договора.

**(2)** При просрочване или неточно изпълнение на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената на неизпълненото за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на неизпълненото.

**Чл. 19.** В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на застрахователната премия се прилагат разпоредбите на ........................ от Общите условия по застраховка „.............................................“ на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

**Чл. 20.** Заплащането на неустойката се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след като неизправната страна бъде писмено уведомена за техния размер.

**Чл. 21.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

**Чл. 22.** Страните не носят отговорност при настъпване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятствали изпълнението на поетите задължения.

**VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 23.** Този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на договора и изпълнението на всички задължения на страните по него, съответно с изтичане срока по чл. 4 на застрахователната полица и давностните срокове съгласно нормативните изисквания.
2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства.
3. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изгуби качеството си на застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.
5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 24.** Договорът може да бъде прекратен:

1. По взаимно писмено съгласие на страните.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие поради забава за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да било от страните.
5. В други случаи, предвидени в настоящия договор, в Кодекса за застраховане или приложим закон.

**Чл. 25.** Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от настоящия договор, застрахователната полица и/или приложимите нормативни актове.

**Чл. 27.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването;

в) Да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

**VІIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 28.** При оформяне на договорните условия и изпълнение на застрахователните договори се ползват услугите на КЗЦ „Булстар” ЕООД – лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ брокер по договор № У – 73/ 08.09.2021 г. с УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕАД.

**IX.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Дефинирани понятия и тълкуване

**Чл. 29.** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Конфиденциалност

**Чл. 30. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

**(3)** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

**(4)** Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички [негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като [ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

**Чл. 31.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

**Чл. 32**. Страните се съгласяват за задълженията им по настоящия договор да важат общите давностни срокове, а не специалните такива, предвидени в общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са по-дълги.

Прехвърляне на права и задължения

**Чл. 33.** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

**Чл. 34. (1)** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни при намаляване ценовите условия на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.**

**(3)** При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния съд.

Непреодолима сила

**Чл. 35. (1)** Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

**(2)** Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

**(3)** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

**Чл. 36.** В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

**Чл. 37. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул.“Акад. Иван Гешов“№ 15, ет. 1, ст. 24 – Деловодство;

Тел.: 02/ 851 08 14;

Факс: 02/ 851 93 09;

e-mail: admin@rilski.com.

Лице за контакт и контрол по изпълнението на договора: Началник отдел сигурност, Олег Точков, тел.: 0888 728 196.

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

Лице за контакт и контрол по изпълнението на договора: .............................................................

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

**(4)** Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (*седем*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*)] дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

**Чл. 38.** За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

**Чл. 39.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Като взеха предвид, че в изпълнение на задълженията и при упражняване на правата си по настоящият договорСТРАНИТЕ обменят помежду си и обработват лични данни, тесключват това Споразумение с цел да определят условията за защита на личните данни, съвместно да определят целите и средствата за обработка на личните данни, както и начините за обмяна на данни.

Целта на споразумението е да гарантира спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Споразумението има за цел да осигури подходящо ниво на защита на всички данни. Администраторите декларират, че са запознати с текста на Общия регламент и спазват принципите, установени в него и правата на субектите на личните данни.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. „Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

2. „Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

3. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. „Съгласие на субекта на данните“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

5. „Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

6. „Договорени цели“ са целите за обработка на лични данни, посочени в настоящото споразумение.

7. „Разкриващ лични данни“е СТРАНАТА по това споразумение, която предава лични данни на получателя на лични данни.

8. „Получател на лични данни“е СТРАНАТА, която получава личните данни от разкриващия личните данни.

9. „Споделени лични данни“са личните данни, които СТРАНИТЕ споделят въз основа на договора и при спазване на условията на това споразумение.

ЦЕЛИ

1. С подписване на настоящото споразумение администраторите на лични данни съвместно определят целите и средствата за обработка на личните данни.

2. Целта на споделянето на данни между администраторите е да осигурят ефективно изпълнението на сключения между тях договор.

3. СТРАНИТЕ се съгласяват, че няма да обработват споделени лични данни по начин, който е несъвместим с договорените цели.

СПОДЕЛЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

4. За целите на настоящото споразумение между СТРАНИТЕ могат да се споделят следните видове лични данни:

* име, презиме, фамилия, дата и място на раждане, телефонен номер, електронен адрес, ЕГН, номер на документ за самоличност и други.
* данни за здравословно състояние, видни от приложени медицински документи, биометрични данни – ръст, килограми и друга информация, може да се добие и от медицинските документи.

ДОБРОСЪВЕСТНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОБРАБОТВАНЕ

5. Всяка СТРАНА гарантира, че:

* обработвасподелените лични данни добросъвестно и законосъобразно.
* обработвасподелените лични данни въз основа на правно основание.
* споделените лични данни са точни и отговарят на изискванията на законодателството за защита на личните данни.
* при узнаване за неточности в споделените лични данни ще уведоми за това другата СТРАНА.

6. СТРАНИТЕ се задължават да предоставят достатъчно информация на субектите на лични данни относно споделените лични данни, обстоятелствата, при които могат да бъдат обменени, целите за обмен на данни и получателите на данните, или категорията на вида организация, която ще получи личните данни.

ЗАПАЗВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИ

7. Получателят на лични данни не съхранява или обработва споделени лични данни по-дълго от необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящото споразумение.

8. Независимо от чл. 7, СТРАНИТЕ продължават да пазят споделените лични данни, когато за това има законово основание и при съответствие с всички законови периоди на съхранение, приложими за тях.

ПРЕДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

9. Прехвърляне на споделени лични данни означава всяко споделяне на лични данни от получателя на лични данни с трета страна, разположена на територията или извън Европейския съюз („ЕС“) или Европейското икономическо пространство („ЕИП“), и включва, но не се ограничава до следното:

* обмен на споделените лични данни с всяка друга трета страна.
* съхраняване на споделени лични данни на сървъри.
* възлагане на обработката на споделени лични данни на подизпълнители.
* предоставяне на трети страни достъп до споделените лични данни.

10. Получателят на лични данни не трябва да разкрива или прехвърля споделени лични данни извън ЕИП, без предварителното съгласие на разкриващия лични данни и без да гарантира, че ще бъде предоставена адекватна и еквивалентна защита на споделените лични данни.

СИГУРНОСТ

11. Разкриващият лични данни е отговорен за сигурността на предаването на всички споделени лични данни при прехвърлянето им на получателя на лични данни, като използва подходящи технически методи.

12. СТРАНИТЕ се споразумяват да приложат подходящи технически и организационни мерки за защита на споделените лични данни, които притежават, срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, промяна или разкриване, включително, но не само:

* гарантиране, че техническото оборудване, включително преносимо оборудване, се съхранява в заключващи се зони, когато е без надзор.
* да не оставят преносимо оборудване, съдържащо лични данни, без надзор.
* гарантиране, че всеки от персонала на администраторите използва подходящи сигурни пароли за влизане в системи или бази данни, съдържащи споделените лични данни.
* ограничаване на достъпа до съответните бази данни и системи до тези на нейните служители и подизпълнители, които трябва да имат достъп до личните данни и гарантиране, че паролите се променят и редовно се актуализират, за да се предотврати неуместен достъп, когато лицата вече не са ангажирани от съответната СТРАНА.
* провеждане на редовна оценка на заплахите или тестване за проникване в системите.
* гарантиране, че всички служители, работещи с лични данни, са били осведомени за техните отговорности по отношение на обработката на лични данни.
* позволяване извършването на инспекции и оценки от другата СТРАНА по отношение на взетите мерки за сигурност или представяне на доказателства за тези мерки, ако това бъде поискано.

НАРУШЕНИЯ В СИГУРНОСТТА

13. Всяка СТРАНА се задължава да уведоми другата възможно най-скоро за всяка потенциална или действителна загуба на споделени лични данни и във всеки случай на идентифициране на потенциална или действителна загуба, като предостави информацията, предвидена в Общия регламент и местното законодателство в областта на защитата на личните данни.

14. Всяка СТРАНА се задължава да разработва, прилага, документира и да подържа процедура по докладване на инциденти в сигурността на информацията, за да гарантира, че двете СТРАНИ са в състояние незабавно да адресират, да контролират и да намаляват всеки възможен риск от действителна или потенциална злоупотреба, неоторизирано използване, разкриване, загуба, унищожение, компрометиране или кражба на лични данни.

15. СТРАНИТЕ се споразумяват да предоставят разумна помощ, за да улеснят обработването на всяко нарушение на сигурността на личните данни по ефикасен и съвместим начин.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

16. Всяка СТРАНА определя лице за контакт, както следва:

* заУМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД: Александър Масларски – длъжностно лице по защита на данните, гр. София, бул.“Акад. Иван Гешов“№ 15, ет. 1, ст. 24 – Деловодство; Тел.: 02/ 851 08 14; Факс: 02/ 851 93 09; e-mail: [admin@rilski.com](mailto:admin@rilski.com).
* за................................................................: ............................................................................ ....................................................................................................................................

17. СТРАНИТЕ се споразумяват, че субектите на личните данни могат да упражняват правата си по отношение на всеки от администраторите.

Екземпляри

Този Договор *е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.*

Приложения:

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;
3. Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3;
4. Застрахователните полици;
5. Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;
6. Декларация за осигурена презастрахователна програма.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ИЗП.ДИРЕКТОР**

**Д-Р НИКОЛАЙ СТОИЛОВ, ДМ**

**Гл. счетоводител:**

**/М. Маркова/**